| КОРЕШОК «О мерах ПБ в период отопительного сезона» «____»______________20___г ст-ца(хутор)_______________ __________________________ Гражданину(ке)___________ __________________________ Проживающему (ей) улица ________________________ дом _________кв.__________ Памятку вручил ______________________________ (подпись) Памятку получил __________________________ (подпись) | ПАМЯТКА о правилах пожарной безопасности в период отопительного сезона Запрещается: - запрещается эксплуатировать печи без нормированных расстояний противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций строительных материалов (доски, опилки, рубероид, пластиковые и другие материалы), при наличии прогаров, трещин и отсутствии предтопочных листов, размером не менее 0,5 х 0,7 метра; - оставлять без присмотра топящиеся печи; - располагать топливо, другие горючие материалы на предтопочном листе; - применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; - топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; - перекаливать печи; - использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов. Чтобы предотвратить пожар: - приобретите бытовой огнетушитель и храните его в доступном месте; - никогда не курите в постели, не допускайте игру детей со спичками и другими пожароопасными предметами; - не оставляйте без присмотра электробытовые приборы, а также открытые источники огня (газовые плиты, печи, камины и т.д.); - при уходе из дома отключайте электроприборы, перекрывайте газовые краны, закрывайте окна; - не разогревайте лаки и краски на газовой плите и не сушите белье над газовой плитой; - исключите сушку белья над открытыми источниками огня (газовые плиты, печи, камины и т.д.); - при обращении с фейерверками, хлопушками и свечами будьте предельно осторожными; - избегайте захламления путей возможной эвакуации; - в одну розетку не вставляйте более двух вилок; - ежегодно, перед началом отопительного сезона организуйте проверку специалистом по печному оборудованию состояние печного отопления и произведите очистку дымоходов от сажи. |
| --- | --- |
| КОРЕШОК «О мерах ПБ в период отопительного сезона» «____»______________20___г ст-ца(хутор)_______________ __________________________ Гражданину(ке)___________ __________________________ Проживающему (ей) улица ________________________ дом _________кв.__________ Памятку вручил ______________________________ (подпись) Памятку получил __________________________ (подпись) | ПАМЯТКА о правилах пожарной безопасности в период отопительного сезона Запрещается: - запрещается эксплуатировать печи без нормированных расстояний противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций строительных материалов (доски, опилки, рубероид, пластиковые и другие материалы), при наличии прогаров, трещин и отсутствии предтопочных листов, размером не менее 0,5 х 0,7 метра; - оставлять без присмотра топящиеся печи; - располагать топливо, другие горючие материалы на предтопочном листе; - применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; - топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; - перекаливать печи; - использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов. Чтобы предотвратить пожар: - приобретите бытовой огнетушитель и храните его в доступном месте; - никогда не курите в постели, не допускайте игру детей со спичками и другими пожароопасными предметами; - не оставляйте без присмотра электробытовые приборы, а также открытые источники огня (газовые плиты, печи, камины и т.д.); - при уходе из дома отключайте электроприборы, перекрывайте газовые краны, закрывайте окна; - не разогревайте лаки и краски на газовой плите и не сушите белье над газовой плитой; - исключите сушку белья над открытыми источниками огня (газовые плиты, печи, камины и т.д.); - при обращении с фейерверками, хлопушками и свечами будьте предельно осторожными; - избегайте захламления путей возможной эвакуации; - в одну розетку не вставляйте более двух вилок; - ежегодно, перед началом отопительного сезона организуйте проверку специалистом по печному оборудованию состояние печного отопления и произведите очистку дымоходов от сажи. |

| При эксплуатации газовых приборов запрещается: - пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке; - оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя; - устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами); - размещать внутри зданий (помещений) газовые баллоны, за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления. За нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ - на граждан от 5 тыс. до 15 тыс. рублей - на должностных лиц от 20 тыс. до 30 тыс. рублей При пожаре или задымлении немедленно сообщите по телефону «01», с мобильного «101», «112» указав точный адрес, что горит, а затем приступите к эвакуации людей и тушению пожара имеющимися подручными средствами. ОНД и ПР по Клетскому, Кумылженскому и Серафимовичскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области | СПИСОК лиц, обученных правилам пожарной безопасности в жилом доме (16 лет и старше) № п.п.; Ф.И.О.; Подпись обученного. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. «___» ____________________20 г. _______________________________. Подпись обучающего |
| --- | --- |
| При эксплуатации газовых приборов запрещается: - пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке; - оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя; - устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами); - размещать внутри зданий (помещений) газовые баллоны, за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления. За нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ - на граждан от 5 тыс. до 15 тыс. рублей - на должностных лиц от 20 тыс. до 30 тыс. рублей При пожаре или задымлении немедленно сообщите по телефону «01», с мобильного «101», «112» указав точный адрес, что горит, а затем приступите к эвакуации людей и тушению пожара имеющимися подручными средствами. ОНД и ПР по Клетскому, Кумылженскому и Серафимовичскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области | СПИСОК лиц, обученных правилам пожарной безопасности в жилом доме (16 лет и старше) № п.п.; Ф.И.О.; Подпись обученного. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. «___» ____________________20 г. _______________________________. Подпись обучающего |  |