№19 19.09.2022 г. Статья на тему: «Пожарная безопасность при

использовании электрооборудования»

Обстановка с пожарами на территории Кумылженского района очень сложная. С 22.08.2022 г. наблюдается рост числа пожаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так с начала текущего года на территории района зарегистрировано 57 пожаров. За аналогичный период прошлого года, далее АППГ – 54 пожара, лесных пожаров – 3 (АППГ - 2), в результате произошедших пожаров погиб 1 человек (АППГ – 1), травмирование людей не допущено (АППГ – 1).

В соответствии с п. 35 Постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года «Правила Противопожарного режима в РФ» при эксплуатации электрооборудования запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

К сожалению многие пренебрегают указанными требованиями и оставляют без присмотра включенными в электрическую сеть электроприборы, в том числе в режиме ожидания. Чтобы не стать жертвой огня, соблюдайте простые правила:

- не занимайтесь ремонтом электрооборудования и приборов. Эту работу должен выполнять специалист;

- прежде, чем включить любой новый электроприбор в сеть, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его эксплуатации;

- не оставляйте включенными в сеть электроприборы (телевизор, компьютер, зарядное устройство и т.д.), за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы;

- не касайтесь одновременно металлического корпуса электроприборов и металлических систем водопровода, отопления, канализации;

- помните, что плохой контакт в электропроводке приводит к ее нагреву, образованию искр и может стать причиной пожара;

- в случае возгорания электроприбора его следует обесточить и накрыть плотной тканью для прекращения доступа кислорода в зону горения. Нельзя тушить водой горящие электроприборы, которые находятся под напряжением. При возникновении пожара необходимо немедленно вызвать пожарных.

Государственный пожарный надзор напоминает, что за нарушение пожарной безопасности по ч. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрены штрафы:

- на граждан до 50 000 рублей;

- на должностных лиц до 100 000 рублей;

- на юридических лиц до 2 000 000 рублей.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо вызвать пожарную охрану по телефону «101» или «112» - для операторов мобильной связи, «01» - для стационарных телефонов.

Государственный инспектор Клетского,

Кумылженского и Серафимовичского

районов по пожарному надзору Парсанов М.Ю.