№ 25 06.12.2022 г. Статья на тему: «О мерах пожарной безопасности в местах массового празднования новогодних и рождественских праздников»

Новогодняя елка – любимый и долгожданный праздник всех жителей страны. Сколько радости и веселья приносит она людям, особенно детям, красивая и нарядная, вся сверкающая разноцветными огнями.

Бывают случаи, когда безответственность приводит к пожарам. Поэтому следует осознать, что все требования по пожарной безопасности должны соблюдаться особенно строго.

Устройство и проведение новогодней елки в домах культуры, дворцах спорта, кинотеатрах, школах и дошкольных учреждениях должно быть согласовано с местными органами пожарного надзора. Только строгое неуклонное соблюдение правил пожарной безопасности, и должный надзор ответственных лиц за проведение новогодних праздников позволит исключить возникновение пожара. Но, чтобы праздник остался праздником, чтобы не случилось беды, необходимо помнить о правилах пожарной безопасности.

Перед проведением мероприятия, необходимо тщательно осматривать помещения и убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении, а именно:

- назначить приказом ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности, проинструктировать их о мерах пожарной безопасности и действии в случаи возникновения пожара;

- на время проведения массовых мероприятий необходимо установить обязательные дежурства ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях;

- помещения, где проводится мероприятия, должны быть обеспечены необходимым количеством первичных средств пожаротушения;

- помещения, в которых проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов, отвечающим требованиям норм проектирования, и не имеющим на окнах решеток;

- коридоры, проходы и выходы из зданий, предназначенных для эвакуации людей, должны быть свободными;

- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

- не допускается украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением «Правил устройства электроустановок». Допускается устройство на елках гирлянд только заводского изготовления с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.

Во время новогодних праздников запрещается:

- использовать в карнавальных костюмах детей и взрослых материалы из легкогорючих материалов;

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений.

Помните, что проще своевременно соблюдать требования Пожарной безопасности, чем расплачиваться за свою беспечность.

Государственный инспектор Клетского,

Кумылженского и Серафимовичского

районов по пожарному надзору Парсанов М.Ю.